附件2

临潼区2020年各类减排项目汇总表

表1—1  临潼区2020年化学需氧量、氨氮减排项目汇总表

| 项目类型 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目（个） | 减排量（吨） | 项目（个） | 减排量（吨） |
| 污水处理厂项目 | 4 | 496 | 4 | 48.3 |
| 农业源减排项目 | 3 | 14.86 | 3 | 0.66 |
| 合计 | 7 | 510.86 | 7 | 48.96 |

表1—2  临潼区2020年二氧化硫、氮氧化物减排项目汇总表

| 项目类型 | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目（个） | 减排量（吨） | 项目（个） | 减排量（吨） |
| 燃气锅炉低氮改造项目 | 0 | 0 | 1 | / |
| 散煤治理项目 | 1 | 108.52 | 1 | 35.6 |
| 总计 | 1 | 108.52 | 2 | 35.6 |

表2-1  临潼区2020年污水处理厂减排项目表

| 序号 | 单位名称 | 项目内容 | 设计能力（万吨/日） | 完成时间 | COD减排量（吨） | NH3-N减排量（吨） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临潼区污水处理厂（二期） | A2/O | 5 | 2018年1月 | 256 | 26 | 区水务局 |
| 2 | 西安市临潼区绿源市政污水处理厂 | A2/O+膜处理 | 5 | 2018年10月 | 47 | 5 | 旅游商贸开发区管委会 |
| 3 | 西安市临潼新区污水处理厂 | A2/O | 2.5 | 2018年1月 | 136.8 | 9.2 | 新区管委会 |
| 4 | 临潼渭北污水处理厂 | A2O+膜处理 | 3 | 2019年10月 | 56.2 | 8.1 | 渭北现代工业新城管委会 |

表2-2  临潼区2020年农业源减排项目表

| 序号 | 单位名称 | 养殖种类 | 养殖数量（头/只） | 项目内容 | 完成时间 | COD减排量（吨） | NH3-N减排量（吨） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市临潼区何寨恒丰园养殖场 | 肉牛 | 180 | 堆肥发酵 | 2020年 | 11.41 | 0.13 | 区农业农村局 |
| 2 | 西安市临潼区少林生态养殖场 | 生猪 | 480 | 堆肥发酵 | 2020年 | 1.69 | 0.26 |  |
| 3 | 西安市临潼区兴旺种猪养殖场 | 生猪 | 500 | 堆肥发酵 | 2020年 | 1.76 | 0.27 |  |

表2-3 临潼区2020年开工建设的水减排项目表

| 序号 | 单位名称 | 工程内容 | 时限要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭北污水处理厂 | 新建 | 2020年10月 | 渭北现代工业新城管委会 |
| 2 | 临潼区绿源市政污水处理厂 | 提标改造 | 2020年12月 | 旅游商贸开发区管委会 |
| 3 | 临潼区新区污水处理厂 | 提标改造 | 2020年12月 | 新区管委会 |
| 4 | 临潼区污水处理厂 | 提标改造 | 2020年12月 | 区水务局 |

表2-4  临潼区2020年燃气锅炉低氮改造工程项目表

| 序号 | 任务锅炉数目（个） | 计划投运时间（年-月） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2020年12月 |

表2—5临潼区散煤治理减排项目表

| 序号 | 治理项目名称 | 计划投运时间 | 减排量（吨） |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
| 1 | 散煤治理项目 | 2020年12月 | 108.52 | 35.6 | 区发改委 |