临环评批复〔2024〕26号

西安市生态环境局临潼分局

关于西安秦皇医院环保设施提升改造（医疗废物源头减量就地化无害化处置）项目环境影响报告表的批复

西安秦皇医院有限公司：

你公司《西安秦皇医院环保设施提升改造（医疗废物源头减量就地化无害化处置）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目利用原有医废暂存间进行改造、建设，占地200m2，主要对院区产生的感染性、损伤性及病理性医疗废物进行处理，年处理量为270t/a，其中：感染性废物100t/a，损伤性废物100t/a，病理性废物70t/a。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目废气全密闭收集，经喷淋+除蒸汽冷却+除湿雾后，引至由活性炭和绝对过滤器组成的过滤装置进行处理，最后由15m排气筒进行排放。

（二）严格落实水污染防治措施。项目产生的废水主要为生活污水和喷淋废水，此废水由医院内部污水处理站处理后经市政管网，最终排入临潼新区污水处理厂。

（三）合理布局医疗废物处置设备，并采取隔声、减振措施等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）医疗废渣(处理后)暂存于医疗废渣暂存间，定期交由生活垃圾焚烧发电厂处置；危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

四、项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收，并制定重污染天气应急预案，按要求进行落实。

西安市生态环境局临潼分局

2024年7月5日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、陕西中科环创生态环境技术有限公司