临环评批复〔2024〕33号

西安市生态环境局临潼分局

关于中铁十一局集团有限公司临潼制梁场锅炉扩建项目环境影响报告表的批复

中铁十一局集团有限公司临潼制梁场：

你公司《中铁十一局集团有限公司临潼制梁场锅炉扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合专家对《报告表》的评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目占地面积约137.75平方米，位于临潼制梁场内，拟建设2座锅炉房，内设锅炉及其配套设施，建成后对临潼制梁场生产的箱梁进行蒸汽养护。项目总投资100万元，其中环保投资20万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。运营期产生的废气主要为锅炉天然气燃烧废气。锅炉配备2套低氮燃烧器+烟气回流装置，燃烧后的烟气经2根8m高排气筒DA002、DA003排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）及《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》（市政办函〔2024〕25号）要求。

（二）严格落实水污染防治措施。项目废水主要为软水制备废水、蒸汽管道冷凝废水、锅炉排污废水及燃烧废气冷凝水，经室外排水沟引至收集池内用于厂区地面抑尘洒水。

（三）优化厂区平面布置。生产选用低噪声设备，加设减振垫等处理措施，夜间不生产，经过厂房隔声、距离衰减后厂界四周昼夜间的噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（四）项目反渗透膜每年更换一次，一次更换量约为0.4吨，不属于危废，由厂家定期更换回收。

四、项目为临时性建设项目，项目2026年6月结束后环评批复自动失效。项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收，并制定重污染天气应急预案，按要求进行落实。

西安市生态环境局临潼分局

2024年10月31日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、信电综合勘察设计研究院有限公司