临环评批复〔2024〕36号

西安市生态环境局临潼分局

关于西安工程大学临潼校区产教融合创新大楼项目环境影响报告表的批复

西安工程大学：

你单位《西安工程大学临潼校区产教融合创新大楼项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2024〕221号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目主要建设产教融合创新大楼，建筑面积20461.6平方米，其中地上16090.52平方米；地下4371.08平方米，含地下车库兼战时人防工程3687.26平方米和设备用房等683.82平方米；以及室外配套工程。项目建设地点位于西安工程大学临潼校区内，总用地面积28.89亩。项目总投资12913.53万元，其中环保投资50万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。实验废气及有机废气经通风橱、集气设施等统一收集后，由碱液喷淋+二级活性炭吸附装置处理后，引出楼顶18m高（距地面）排气筒DA006达标排放。

（二）严格落实水污染防治措施。生活污水经现有项目化粪池处理后排入学校污水处理站；前段清洗水收集至实验废液暂存桶，并委托有处理危险废物资质单位进行处置；纯水制备排水及后段清洗水收集后经中和池处理后，随后排入学校污水处理站处理，部分回用于学校绿化及道路洒水，其余排入市政管网，最终进入西安市临潼新区污水处理厂。

（三）优化厂区平面布置。选择低噪设备，设备基础减振，安装消声器，建筑物隔声，加之距离衰减等处理措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）合规处置各类固体废物。生活垃圾分类收集后统一交由环卫部门处置；一般实验材料的废弃包装物收集后外售；废活性炭、实验废液及初次清洗废水废试剂、废试剂瓶（沾染化学试剂的）废实验手套、衣物废化学试剂包装物（沾染化学试剂的）、喷淋塔废液等危险废物，统一收集存放于危险废物贮存库，定期交由有资质单位统一收集处理。

四、项目在建设过程中，你单位应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局临潼分局

2024年12月11日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、信电综合勘察设计研究院有限公司