临环评批复〔2024〕37号

西安市生态环境局临潼分局

关于爱琴海酒店综合改造提升项目环境影响报告表的批复

陕西华清爱琴海生态发展有限责任公司：

你公司《爱琴海酒店综合改造提升项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合专家评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：扩建项目主要为建设博物馆、综合楼和报告厅各1座。扩建区域在爱琴海酒店整体的东侧和东北侧布置。项目总投资70500万元，其中环保投资71万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。燃气锅炉采用低氮燃烧器减少氮氧化物产生，同时燃气锅炉烟气经管道统一收集后经不低于16m高的排气筒达标排放。

（二）严格落实水污染防治措施。项目排水采用雨、污分流系统，雨水直接通过雨水管道排至场外；商业用水经化粪池处理后排入酒店污水管道，锅炉定期直接排入酒店污水管道，综合污水统一经酒店污水管道排入市政污水管网最终由西安市临潼区污水处理厂。

（三）优化厂区平面布置。水泵和其他配套设备设置在地下专用设备间，设置隔声、减震等处理措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）合规处置各类固体废物。生活垃圾分类收集后统一交由环卫部门处置。

四、项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局临潼分局

2024年12月11日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、陕西洪泰盛源环境科技有限公司