临环评批复〔2024〕38号

西安市生态环境局临潼分局

关于西安邦淇制油科技有限公司锅炉改造项目环境影响报告表的批复

西安邦淇制油科技有限公司：

你公司《西安邦淇制油科技有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合专家评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：扩建项目主要在精炼车间（用热单元）内配置1台3.066t/h燃气蒸汽锅炉，蒸汽用于生产线供热。项目总投资200万元，其中环保投资30万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。燃气锅炉采用低氮燃烧器减少氮氧化物产生，同时燃气锅炉烟气经管道统一收集后经不低于31m高的排气筒（DA019）达标排放。

（二）严格落实水污染防治措施。本项目锅炉不产生定排水，运营期不排水。

（三）优化厂区平面布置。项目运营后，生产设备等采用低噪声型设备，且基础减震、厂房隔声等处理措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）合规处置各类固体废物。项目运营期不产生固体废弃物。

四、项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收，并制定重点污染天气应急预案，按要求落实。

西安市生态环境局临潼分局

2024年12月11日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、陕西企科环境技术有限公司