临环评批复〔2025〕1号

西安市生态环境局临潼分局

关于汽轮机试车锅炉提升改造项目环境影响报告表的批复

西安陕鼓动力股份有限公司：

你公司《汽轮机试车锅炉提升改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2025〕1号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：利用现有锅炉房、水处理间、除氧器等，对锅炉本体（含过热器、减温器、烟气冷凝器、一次阀门仪表和平台扶梯等）、燃烧器、给水泵、控制系统等进行换新，扩容为1台额定蒸发量为18t/h的锅炉；同时增加加药装置和凝结水回水处理装置。项目总投资180万元，其中环保投资3万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。锅炉配置专用低氮燃烧器，燃烧废气通过12m高排气筒（DA016）达标排放。

（二）严格落实水污染防治措施。锅炉废水经管网进入厂区污水处理站处理后排入临潼区绿源市政污水处理厂。

（三）优化厂区平面布置。项目运营后，生产设备等采用低噪声型设备，且基础减震、厂房隔声等处理措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）合规处置各类固体废物。废离子交换树脂定期由厂家回收更换；生活垃圾集中收集，定期交环卫部门统一转运。

四、项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收，并制定重点污染天气应急预案，按要求落实。

西安市生态环境局临潼分局

2025年1月16日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、江苏南大华兴环保科技股份公司