临环评批复〔2025〕4号

西安市生态环境局临潼分局

关于危险废物收集、贮存、转运改扩建建设项目环境影响报告表的批复

陕西日昇华广环保科技有限公司：

你公司《危险废物收集、贮存、转运改扩建建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合专家对《报告表》的评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目在现有收集、贮存、转运2万t/a废旧铅蓄电池的基础上，扩增危险废物收集类别至16大类，115子项，扩大各危废总周转量至3万t/a，并根据市场需要对扩项后各危废转量进行合理分配。建设单位利用现有厂房，对于危废贮存设施进行重新布局改造，并新建相关配套设施。项目总投资50万元，其中环保投资5万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。1#贮存库废铅酸蓄电池破裂产生的微量酸性废气（硫酸雾），利用现有废气处理设施（碱液喷淋塔+15m排气筒DA001）处理达标后排放。2#贮存库、3#贮存库产生的微量有机废气进行负压收集，经两级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒（DA002）达标排放。4#贮存区内挥发产生的量废气（硫化氢、氨、臭气浓度）无组织排放。

（二）严格落实水污染防治措施。本项目不新增废水。

（三）优化厂区平面布置。本次改扩建项目无新增高噪声源。

（四）合规处置各类固体废物。废沾染危废的抹布、废劳保用品及破损的废弃包装物、废气处理产生的废活性炭和废喷淋碱液分类收集后依托现有危废贮存库暂存后交资质单位处置；生活垃圾收集后交环卫部门处理。

（五）切实增强环境风险防范意识，并按要求建设导流沟、事故池等环境风险防范设施，编制突发环境事件应急预案，报我局备案。

四、项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收，并制定重点污染天气应急预案，按要求落实。本次环评批复仅用于企业纳入西安市小微企业危险废物收集试点中，不得他用。

（此页无正文）

西安市生态环境局临潼分局

2025年2月28日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、陕西企科环境技术有限公司