临环评批复〔2025〕22号

西安市生态环境局临潼分局

关于西安科技大学临潼校区骊山校园锅炉房扩建项目环境影响报告表的批复

西安科技大学：

你单位《西安科技大学临潼校区骊山校园锅炉房扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2025〕260号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：依托原有锅炉房扩建10台1.5t/h燃气锅炉及相应的配套设施。项目总投资300万元，其中环保投资58万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。南区锅炉房两台锅炉产生的锅炉废气经低氮燃烧器处理后通过15m（DA002）排气筒排放。西区锅炉房八台锅炉产生的锅炉废气经低氮燃烧器处理后通过18m排气筒（DA003）排放。

（二）严格落实水污染防治措施。锅炉排水和软水设备排水经化粪池处理后部分排入校区污水处理站，处理后中水回用于绿化及冲厕，部分废水排入市政污水管网进入临潼区第二再生水厂。

（三）优化厂区平面布置。选用低噪声设备、厂房隔声、水泵减震等措施。

（四）合规处置各类固体废物。离子交换树脂厂家定期更换回收，项目区不进行暂存。

（五）增强环境风险防范意识。严格落实环境风险防范措施，按要求编制环境风险应急预案，报我局备案。

四、项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局临潼分局

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、陕西博浩天地环保科技有限公司

2025年11月27日