临环评批复〔2026〕1号

西安市生态环境局临潼分局

关于大唐临潼50MW光伏发电项目环境影响报告表的批复

大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂：

你公司《大唐临潼50MW光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2025〕293号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：本项目位于陕西省西安市临潼区小金街道办、穆寨街道办，采用草光互补、农光互补模式开发建设，主要建设光伏电站、35kV开关站、35kV送出线路工程，年均发电量约6233万kW·h。项目总投资25000万元，其中环保投资220.5万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项生态保护和污染防治措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

三、工程建设和项目运行中应重点做好以下工作：

（一）加强生态环境保护措施。施工期应严格控制施工作业范围，尽可能减少对原有植被和土壤的破坏；严格限制施工人员的活动范围，减少对动物的不利影响；对表土堆土进行苫盖，对裸露地表进行洒水降尘，施工后期进行植被恢复；加强人员管理，严禁捕猎、随意破坏植被等行为；避免晨昏和正午进行噪声较大的施工活动；施工结束后及时进行生态恢复，光伏阵列区根据种植工程部分的要求，占用草地的采用混播紫花苜蓿、结缕草、狗牙根等的方式进行生态恢复，全域种植规模为1927.24亩；占用园地的光伏板间采用种植黄芩、板蓝根、艾草、丹参、柴胡等方式进行生态恢复，净种植规模为17.07亩；对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。

（二）严格落实大气污染防治措施。施工期施工场地围挡、物料堆放覆盖、洒水降尘、土方开挖湿法作业；设置洗车平台进行车辆冲洗；利用现有道路运输；重污染天气严禁开挖作业；应使用符合相应标准的非道路移动工程机械，确保施工机械尾气达标排放。

（三）严格落实水污染防治措施。太阳能光伏板清洗废水用于浇灌光伏板下植被。施工期产生的废水，经置单体沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘，不外排；生活污水设置环保厕所，定期清掏外运用作农肥。

（三）优化厂区平面布置。施工期选用低噪声施工机械和工艺，合理安排施工时段，加强施工过程及施工期运输管理，夜间和午休时间禁止施工。厂界噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中限值要求，对受施工噪声影响的居民，要提前做好告知和沟通工作。运营期下选用低噪声设备，并对设备基础进行减振，定期对设备进行维护。

（四）合规处置各类固体废物。建筑垃圾可利用部分综合利用，不可利用部分送至主管部门指定地点处置；生活垃圾纳入当地垃圾清运系统。废旧光伏组件、废逆变器、废箱式变压器等全部由相关厂家回收处置；废变压器油分别在22个有效容积为2.5m3的贮油池暂存后，交由有资质单位处置；废铅蓄电池在危险废物贮存点暂存后交由有资质单位处置。

（五）增强环境风险防范意识。严格落实环境风险防范措施，开工前按要求编制环境风险应急预案，报我局备案。

四、项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局临潼分局

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、西安海蓝环保科技有限公司

2026年1月29日