附件3

国家地震烈度速报与预警工程项目

一般站勘选技术指南

一、实地点位的选择

（一）一般站勘选原则上位于街道办事处院内，应选择可长期使用的房屋，避免设备重复拆迁。仪器安装点应选择楼层不超过3层或单层建筑。

（二）按照一般站详细点位位置（见附件2）进行勘选。

（三）壁挂安装的，应选择安装在单层建筑且为水泥或砖混结构的墙壁上。地面安装的，应选择安装在楼层不超过3层的1层坚硬地面上。

（四）场址可就近交流供电接入，无线通信满足通讯要求。

二、站址选定后应做的工作

选定站址后，测量经纬度、高程等基本信息，填写《一般站站点之记》（见附件4）并拍摄2张照片（1张全貌照片、1张仪器房照片）。