附件1

直梯自查记录表

记录编号：                                                  第1页  共2页

| 设备注册代码 |  |  |  | 下次检验日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备使用管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用具体地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造（改造）单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 使用单位设备编号 |  |  |  |
| 安装（改造）日期 |  |  |  | 型号 |  |  |  |
| 设备 技术 参数 | 额定载重量 | kg |  | 额定速度 | m/s |  |  |
|  | 层站数 | 层 站 |  |  |  |  |  |
| 发现问题和自检结论（可另附页）： |  |  | 整改落实情况（可另附页）： |  |  |  |  |
| 维保单位（盖章）： 使用管理单位确认（盖章）： 维保单位自查人员： 使用管理单位自查人员： 自查日期：2016年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

记录编号：                                                   第2页  共2页

| 序号 | 抽查项目 | 抽查内容 | 自查结果 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用管理 | 1.1安全管理机构的设置或管理人员的配备 |  |  |
|  |  | 1.2设备使用登记、变更或停用情况 |  |  |
|  |  | 1.3档案管理及制度建立实施情况（含电梯钥匙管理制度、运行故障和事故记录、应急预案及记录、巡检记录等） |  |  |
|  |  | 1.4 紧急报警装置有效联络情况 |  |  |
|  |  | 1.5维保合同签订情况 |  |  |
| 2 | 维保管理 | 2.1定期保养记录 |  |  |
|  |  | 2.2 维修、急修记录 |  |  |
| 3 | 门防夹保护装置 | 3.1功能状况 |  |  |
| 4 | 门的锁紧 | 4.1锁紧型式 |  |  |
|  |  | 4.2锁紧元件啮合长度 |  |  |
|  |  | 4.3电气安全装置 |  |  |
|  |  | 4.4轿门锁紧装置（如有） |  |  |
| 5 | 门的闭合 | 5.1机电联锁 |  |  |
|  |  | 5.2电气安全装置 |  |  |
| 6 | 门的运行和导向 | 6.1层门和轿门的运行和导向 |  |  |
| 7 | 自动关闭层门装置 | 7.1自动关闭层门装置 |  |  |
|  |  | 7.2防止重块坠落的措施（如有） |  |  |
| 8 | 驱动主机 | 8.1主机固定 |  |  |
|  |  | 8.2工作状况 |  |  |
|  |  | 8.3轮槽磨损 |  |  |
| 9 | 制动装置 | 9.1制动器工作情况 |  |  |
|  |  | 9.2电气装置设置 |  |  |
| 10 | 悬挂装置 | 10.1钢丝绳的磨损、变形 |  |  |
|  |  | 10.2其它悬挂装置使用情况 |  |  |
| 11 | 缓冲器 | 11.1功能状况 |  |  |
| 12 | 上行制动试验 | 12.1轿厢空载上行制动 |  |  |
| 13 | 平衡系数 | 13.1平衡系数确认 |  |  |
| 14 | 超载保护装置 | 14.1动作后的声光信号 |  |  |
|  |  | 14.2动作后的保护 |  |  |
| 15 | 防超速联动试验 | 15.1轿厢限速器－安全钳联动试验 |  |  |
| 16 | 其它项目 | 在抽查中发现的明显的、严重影响电梯的安全运行不符合项目 |  |  |

填报说明：本表适用于曳引驱动电梯。自查结果栏符合要求的，填“√”；不符合要求的，应当用简单的文

字或数据予以说明；对于要求记录或测试数据的项目，填写现场实况或实测的数据；不适用的项目填“/”；采取的处理措施填写在“处理措施”栏。

注：以上内容为自查最低要求。