附件

环保综合督查发现的环境问题汇总表

| 序号 | 企业（现场）名称 | 环境问题 | 问题类型 | 责任单位 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市污水管网建设 | 临潼区建成区雨污未分流，无完整污水管网。区污水处理厂通过河道截流的方式收集污水。 | 污水管网问题 | 区建住局 | 2017年全年 |
| 2 | 行者水源地 | 水源地保护标志设置不规范，保护区隔离、防护措施未落实，农村墓地在保护区范围之内。 | 水源地问题 | 区水务局、行者街办 | 2016年12月31日 |
| 3 | 新丰水源地 | 水源地保护标志设置不规范，保护区隔离、防护措施未落实，农家乐、养殖鱼塘、采砂场紧邻水源地保护区。 |  | 区水务局、农林局、 新丰街办 | 2016年12月31日 |
| 4 | 垃圾填埋场 | 因填埋场部分除臭设施还未到位，还不具备验收条件。要求制定方案，并加快实施。 | 垃圾填埋场问题 | 区城市管理局 | 2016年12月31日 |
| 5 | 渭北工业园临潼现代工业组团 | 园区未按照环评要求建设集中式污水处理厂。 | 工业园区问题 | 临潼现代工业组团管委会、环保分局 | 2017年5月31日 |
|  |  | 已投运项目特别是汽车学院，生活污水未经处理由村民拉运处理。 |  |  | 2016年12月31日 |
|  |  | 园区建设项目未批先建、未验先投比较突出。 |  |  | 2016年12月31日 |
| 序号 | 企业（现场）名称 | 环境问题 | 问题类型 | 责任单位 | 整改时限 |
| 6 | 零口重点示范镇 （临渭经济协作区） | 未建成集中污水处理厂设施。 | 工业园区问题 | 零口街办 | 2017年5月31日 |
| 7 | 西安市临潼区代新 工业园、新丰工业园 | 未建成集中污水处理厂设施。 |  | 旅游商贸开发区管委会 | 2017年5月31日 |
| 8 | 新丰工业园 | 未编制规划环评，园区建设项目未批先建、未验先投比较突出。 |  | 新丰街办、环保分局 | 2016年12月31日 |
| 9 | 临潼辖区 | 散煤燃烧和煤质管控不严；燃煤小锅炉拆改不彻底，煤炭经营点落实全封闭措施不到位。 | 大气污染防治问题 | 区经贸局、工商分局、城管执法局、各街办 | 2016年12月31日 |
| 10 | 空军临潼航空医学 鉴定中心 | 3台燃煤锅炉未拆除。 |  | 环保分局、区人武部 | 2017年5月31日 |
| 11 | 西安东车辆段 | 燃煤锅炉拆改中存在燃气管网施工缓慢的问题，影响到市考目标完成。 |  | 华润燃气、新丰街办、 环保分局 | 2016年12月31日 |
| 12 | 临河、玉川河、石川河（临潼段）、相排干沟、陵雨干沟（临潼段） | 未达到地表水Ⅳ类水质标准。制定整治方案并组织实施。 | 水污染防治问题 | 环保分局，区水务局，商贸开发区，行者、代王、新丰、相桥、交口、油槐、新市、雨金等街办 | 2016年12月31日 |
| 13 | 相桥、油槐、交口、新市、栎阳、雨金、代王街办 | 污水处理站运行、管理、维护普遍存在进、出口未安装流量计、排污口不规范、运行记录不规范。个别街办污水处理站不能长期稳定运行，收水管网不到位，收水量小。 |  | 相桥、油槐、交口、新市、栎阳、雨金、代王街办 | 2016年12月31日 |
| 序号 | 企业（现场）名称 | 环境问题 | 问题类型 | 责任单位 | 整改时限 |
| 14 | 部分农家乐 | 污水直排。 | 水污染防治问题 | 旅游局、相关街办 | 2017年5月31日 |
| 15 | 15家废弃采石场 | 我区骊山北麓有15家废弃采石场,均无生态治理恢复措施。 | 自然生态问题 | 秦岭办、国土局、相关街办 | 2016年12月31日 |
| 16 | 仁宗庙停车场 | 仁宗庙停车场，省环保厅已下达整改任务。 |  | 仁宗街办 | 2016年12月31日 |
| 17 | 畜禽养殖场 | 辖区实有畜禽养殖场数量85家，仍有47家未办理环评手续，37家无污染处理设施，未编制畜禽养殖规划，无法确认禁养区域。 | 畜禽养殖问题 | 区农林局、环保分局 | 2016年12月31日 |
| 18 | 新丰、西泉、代王、新市、栎阳街办 | 辖区环保违法违规小企业较多，各街办要结合前一阶段开展的环境隐患大排查工作，尽快组织力量，开展一次集中排查整治行动，重点打击违法小作坊、违法小企业，声势要大，效果要明显。 | 城中村及城乡 结合部环境问题 | 环保分局、工商分局、公安分局、电力分局、相关街办 | 2016年12月31日 |