附件

区政府挂牌督办重大火灾隐患单位情况表

| 单 位 | 地 址 | 消防安全责任人 | 职 务 | 建筑面积 （平方米） | 政府督促整改 责任人 | 主要隐患情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临潼区相桥敬老院 | 临潼区相桥街办 | 卢娟娟 | 法人 | 1000 | 陈文社 | 1. 设有人员密集场所的建筑外窗被封堵影响逃生和灭火救援； 2. 未按规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。 |