附件3

西安市公共机构节水型单位评分表

一、 管理指标评定

| 序号 | 管理指标 | 评定方法及分值（50分） | 自评 得分 | 市验收部门评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 1 | 组织机构健全,隶属关系明确,有节水领导班子(10分) | 1、有节约用水机构 (有文件) 5分 2、节水机构正常开展工作（有开展情况文字说明） 0－5分 |  |  |
| 2 | 节水管理体系健全,节水政策落实到位,设置专职节水负责人(6分) | 1、有节水管理体系网络 0－2分 2、节水责任人一人以上,并落实到人 1分 3、有政策执行情况记录 0－2分 4、其它有效节水管理(有文字说明) 1分 |  |  |
| 3 | 节水管理目标明确（8分） | 1、有节水规划、计划 0－2分 2、有相关节水管理制度 0－2分 3、节水指标分解到位 0－2分 4、有用水情况记录 0－2分 |  |  |
| 4 | 节水宣传教育培训（5分） | 1、设永久性节水宣传展示栏一块以上 2分 2、节水宣传培训教育有工作计划并正常开展工作 O－3分 |  |  |
| 5 | 用水管理（6分） | 1、公共用水管理措施到位,无违章用水和浪费水现象(有一处扣l分) 0－3分 2、有供水管网图 1分 3、处理问题完成率100%(有记录) 0－2分 |  |  |
| 6 | 产权明确,取水计量、收费有序 （15分） | 有拖欠水费问题、存在“包费制”、计量设施不完善，不得分 |  |  |

二、技术指标评定

| 序号 | 技术指标 （50分） | 评定方法 | 评定标准 | 自评得分 | 市验收部门评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 节水型器具普及率 （10分） | 节水器具实际件数/用水器具总件数)×100% 需提供节水型器具有关检测或证明 | 按达到比例得分 |  |  |
| 8 | 户表配置率 （10分） | (实际户表件数/总户数)×100% | 要求装表率达100%,每低一个百分点扣一分 |  |  |
| 9 | 公共用水设施完好率（10分） | (用水设施损坏件数/用水设施总件数)×100% | 要求达到100%，每低一个百分点扣一分 |  |  |
| 10 | 水资源配置、利用情况（10分） | 绿化、环卫、景观等公共用水节水措施 | 无节水措施每处扣1分 (0-2分) |  |  |
|  |  | 水源配置情况 | 1.有再生水利用设施并正常运行得4分 2.有雨水回收利用并正常运行得4分 |  |  |
| 11 | 人均日用水量（10分） | 每天用水量/用水人口数 | 值低于110(L/人·D)得10分； 在110-140(L/人·D)之间得6分；超出140(L/人·D)不得分 |  |  |

注：1、以下为基本条件，如有任何一条不符合要求，不得申报节水型公共机构：三年内开展过至少一次水平衡测试、没有使用国家明令禁止的用水器具和用水设备的、两年内未受到用水浪费处罚的

2、凡标注分值范围视查验情况给分：无取值范围一次性给分

3、满分100分；80分以上可以申报。