附件2

临潼区2018年燃气锅炉低氮改造程序

| 序号 | 燃气锅炉低氮改造程序 |
| --- | --- |
| 1 | 改造前到辖区环保部门备案。（燃气锅炉低氮燃烧改造备案表，改造前监测报告） |
| 2 | 到辖区质监部门履行告知程序。 |
| 3 | 燃气锅炉改造或更换。 |
| 4 | 改造完成后企业对锅炉进行自查，形成自查记录。 |
| 5 | 约请检验机构对锅炉进行外部检验。 |
| 6 | 请第三方检测机构对改造后的锅炉烟气进行监测。 |
| 7 | 环保部门连同质监部门进行验收。 |
| 8 | 申请补助资金。 |