附件4

临潼区政府机房故障处理制度

第一条 机房应严格执行《临潼区政府网络与信息安全检查规定》。

第二条 故障处理的基本原则是：先重点后一般，先调通后修理，先独享再共享等等，及时消除故障，保障网络畅通。

第三条 机房维护人员在发现有不正常情况时，应及时按照相应的故障处理流程进行处理并详细记录，对处理不了的问题，应立即向负责人报告，负责人应负责协调解决。

第四条 发生重大故障，如：重大灾害、机房电源故障等应立即向安全维护管理工作组主管汇报。

第五条 重大故障处理完毕后，负责人应组织相应人员将故障的现象、原因、处理过程、经验教训等写出书面报告报管理部门。

第六条 为了确保可用性和可操作性，本制度需要每年审查一次，根据审查结果进行修订。

第七条  本制度自签发之日起生效。

- 本制度的解释权归临潼区政府信息中心。