附件5

临潼区政府网络与信息安全检查规定

第一章 总则

第一条 为了充分利用计算机技术和网络通信技术，实现临潼区政府内计算机联网后的信息资源共享，为临潼区政府管理等工作服务，并保证临潼区政府计算机网络信息系统（包括局域网和国际互联网）的安全运行，减少或防止信息安全事件的发生，特制定本管理规定。

第二章 检查内容

第一节 组织结构

第二条 检查安全组织机构建设情况：

1、安全组织；

2、专（兼）职安全管理员；

3、人员变动情况

第三条 检查人员管理情况：

1、健全的网络与信息安全管理制度；

2、网络与信息安全学习、培训；

3、重要岗位安全管理；

第二节 机房检查

第四条 检查机房环境：

1．外部供电系统；

2．内部供电系统；

3．应急照明；

4．主机房环境温度、湿度控制；

5．防火系统；

6．场地监控；

7．门禁保安；

8．紧急联络；

9．接地系统；

10．防盗设施；

11．静电防护措施；

12．防电磁干扰措施；

13．防雷装置；

第五条 检查机房的日常管理：

1．工作交接手续。

2．各类数据和存储介质管理。

3．过期报表和作废文档的销毁。

4．硬件设备的管理和维护。

5．各种设施有效性的定期检查。

6．机房工程改变、维修操作、设备的调出的审批。

第六条 检查生产管理制度：

1．机房操作员、系统管理员岗位职责。

2．机房出入管理制度。

3．机房场地、设施及设备管理制度。

4．进出机房人员登记簿。

5．系统运行日志。

6．设备维护登记簿。

第三节 网络系统检查

第七条 检查网络建设：

1．临潼区政府网络规划、设计、改造过程中的安全考虑；

2．网络建成后的安全评审。

3．设备备份和线路备份。

4．网络设计、实施阶段文档。

5．文档（包括：网络设计方案、网络拓扑结构图、网络配置参数、IP 地址分配方案等）的保管。

第八条 检查网络安全规定：

1．网络的管理和维护工作。

2．办公网等内部网络与互联网之间的安全隔离措施。

3．专线连接中防火墙等安全措施。

4．拨号连接中防火墙、身份认证和回拨等安全措施。

5．网络中身份认证、加密、访问控制、数字签名、事件审计等安全技术和措施。

6．互联网上网管理办法或规定。

7．对拨号上互联网的计算机和调制解调器的登记记录。

第九条 检查网络运维：

1．重要网络设备口令的管理。

2．口令的定期更换。

3．网络实时监控和事件报警响应机制。

4．专人定期或不定期监测网络设备性能参数和网络运行状况。

5．对涉及网络配置的增、删、修改等操作的审批手续和配置更改记录。

6．备机、备件及备用线路的定期检测和维护。

第四节 主机设备检查

第十条 检查主机设备管理：

1．主机设备是否按有关的技术条例进行验收。

2．设备岗位职责。

3．主机设备值班、管理、维修、运行管理记录登记、运行监控操作规程及应急措施。

4．主机应急操作规程。

第十一条 检查主机设备维护：

1．主机设备故障报告的查看。

2．存储设备报告的定期查看。

3．监控操作员、管理员岗位职责。

4．故障报告和值班日志。

第五节 应用系统检查

第十二条 检查对应用系统的操作：

1．应用系统的操作运行中的分权制约。

2．操作员处理数据的操作规程。

3．操作员密码管理。

第十三条 检查对应用系统的维护：

1．各应用系统的维护人员以及备份。

2．维护人员变更时，维护部门的交接。

3．应用系统的维护、修改、测试和应用有无相应报告以及记录。

4．应用系统维护过程中版本管理。

第六节 数据备份检查

第十四条 检查备份情况：

1．数据备份和恢复规程。

2．备份介质的存放与管理。

3．备份数据有效性的定期检查。

4．系统中关键设备的备份。

第七节 文档管理检查

第十五条 检查档案管理情况：

1．是否设立专门技术档案存储地点。

2．技术档案存储地点的安全措施。

3．专职或兼职技术档案管理人员。

4．技术档案管理办法和技术档案借阅制度。

第十六条 检查档案使用情况：

1．技术档案入库、转储、使用、销毁登记记录。

2．技术档案的分类、编制目录、造册登记。

3．对磁介质技术档案的定期转储。

4．定期对技术档案的检查、清理、统计、核对。

5．失效技术档案的销毁登记、审批、销毁、监销程序。

第八节 安全事件检查

第十七条 检查安全事件处理：

1．安全事件处理制度。

2．安全事件的现场记录。

3．安全事件的处理报告（原因、类型、范围、威胁级别和危害性等）。

4．安全事件的处罚。

5．安全事件通报情况；

6．安全应急计划。

7．定期的应急演练。

第三章 附则

第十八条 本规定由临潼区政府信息中心每年审视一次，根据审视结果修订标准，并颁布执行；

第十九条 本规定自签发之日起生效。

第二十条 本规定的解释权归临潼区政府信息中心。