附件1

消委会挂牌督办重大火灾隐患单位情况

| 单位 | 地址 | 消防安全责任人 | 职务 | 建筑面积 （平方米） | 政府督促整改责任人 | 主要隐患情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安市骊山假日酒店有限责任公司 | 临潼区人民西路 | 任峰波 | 法人 | 8000 | 骊山街办 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 3、损坏、挪用消防设施、器材 4、擅自停用、拆除消防设施、器材 5、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 |

附件2

消委会挂牌督办重大火灾隐患单位情况

| 单位 | 地址 | 消防安全责任人 | 职务 | 建筑面积 （平方米） | 政府督促整改责任人 | 主要隐患情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临潼区福帆百草堂足疗店 | 临潼区人民西路8号 | 张帆 | 法人 | 2800 | 骊山街办 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 3、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 4、在人员密集场所的居住场所使用泡沫夹芯彩钢板房 |